采购需求响应表

| 序号 | 响应内容 |  | 偏离（是/否响应） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉维保 | - 常规巡检(1次/月），详细内容见采购需求 |  |
|  |  | - 专项巡检(4次/年），详细内容见采购需求 |  |
|  |  | - 年度年检(1次/年），详细内容见采购需求 |  |
| 2 | 锅炉水处理 | - 热水锅炉补给水和锅炉炉水水质分析1次/月（化验项目为 给水：硬度、pH；锅水：碱度、pH），提供水质化验报告。及时反映锅炉水质状况，提出合理排污量和其他优化建议。符合国家相关检查标准。 |  |
|  |  | 提供锅炉煮炉保养及2个热水系统运行保养及药剂，负责加药量合理性的调整。 |  |
|  |  | 提供锅炉停炉保养及2个热水系统运行防腐保养及药剂。 |  |